MetaboFlow v1.0

非靶向代谢组学四工作流集成分析系统

用户使用手册

# 一、系统简介

MetaboFlow是一套基于R语言的非靶向代谢组学全流程分析系统，集成了从原始数据处理到通路富集分析的完整工作流。核心特点是”一次输入、四线并行”——输入原始mzXML质谱数据后，自动完成特征提取、缺失值填充、归一化、差异分析、代谢物注释，并同时运行四个独立的通路分析工作流进行交叉验证。其中三个ORA（过表达分析）工作流基于差异代谢物列表分析，一个QEA（定量富集分析）工作流直接利用完整的浓度/强度矩阵，统计效力更高。所有图表按Nature论文投稿标准渲染（NPG配色、Arial字体、PDF矢量+TIFF 300DPI双格式输出）。

## 1.1 四个工作流

| 工作流 | 类型 | 引擎 | 数据库 | 输入 | 特色 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WF1: SMPDB通路富集 | ORA | tidymass enrich_hmdb | SMPDB/HMDB | HMDB ID（差异列表） | 与tidymass生态无缝衔接 |
| WF2: MSEA代谢物集富集 | ORA | MetaboAnalystR | SMPDB代谢物集 | HMDB ID（差异列表） | 超几何检验，定期更新 |
| WF3: KEGG拓扑通路分析 | ORA | MetaboAnalystR | KEGG物种库 | KEGG ID（差异列表） | 提供Pathway Impact拓扑评分 |
| WF4: QEA定量富集分析 | QEA | MetaboAnalystR | SMPDB pathway | 浓度/强度矩阵 | 利用完整定量数据，GlobalTest算法 |

ORA与QEA的区别：

- ORA（WF1–3）： 先通过limma筛选差异代谢物，再检验这些代谢物在通路中是否富集。输入是化合物ID列表。

- QEA（WF4）： 直接使用已注释代谢物的完整浓度/强度矩阵及分组标签，无需预先筛选。采用GlobalTest算法，因利用了定量信息而具有更高的统计效力。

ORA和QEA结果交叉验证，能得出最稳健的通路结论。

# 二、系统要求

- R >= 4.2.0

- 操作系统：Windows 10/11, macOS, Linux

- 内存：>= 8 GB（大数据集需16 GB）

- 磁盘：至少2 GB可用空间

- 网络：首次运行需联网安装R包和KEGG库

# 三、输入数据要求

## 3.1 原始数据

将所有样本的.mzXML文件放入同一文件夹。命名规则：[组名][编号].mzXML。例如：control1.mzXML, MethiocarbA1.mzXML。系统通过去除文件名末尾数字自动识别分组。

注意：分组名中不能包含数字，否则分组识别出错。例如不要命名为”Dose10mg1.mzXML”。

## 3.2 数据库文件

在DB_DIR路径下放置以下.rda文件：inhouse_Metabolite.database（自建标准品库，含RT）、hmdb_ms2_merged.rda、massbank_ms2_merged.rda、mona_ms2_merged.rda、orbitrap_database0.0.3.rda。

# 四、可调参数详解

| 参数 | 默认值 | 含义 | 调整建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| WORK_DIR | “path/to/your/data” | 数据文件夹路径 | 改为实际路径；所有系统均使用正斜杠(/) |
| POLARITY | “positive” | 质谱极性 | positive或negative |
| LOGFC_CUTOFF | 0.176 | log10 FC阈值(0.176=1.5x) | 0.176(1.5x)或0.301(2x)。降低则更多差异代谢物但噪声增加 |
| ALPHA | 0.05 | FDR校正p值阈值 | 差异代谢物不足10个可放宽至0.1 |
| ORGANISM | “dre” | 物种代码 | dre=斑马鱼, hsa=人, mmu=小鼠, rno=大鼠 |
| MS1_PPM | 15 | MS1质量容差(ppm) | Orbitrap: 5-15, QTOF: 15-30 |
| PEAK_WIDTH | c(5,30) | 峰宽范围(秒) | 窄峰c(3,15), 宽峰c(10,60) |
| SN_THRESH | 5 | 信噪比阈值 | 提高则减少假峰，可能丢低丰度信号 |
| NOISE_LEVEL | 500 | 噪声水平 | 根据仪器基线调整 |
| MIN_FRACTION | 0.5 | 最小检出率 | 0.5=至少50%样本检出 |
| N_THREADS | 10 | 并行线程数 | 设为CPU核心数的80% |
| INTENSITY_FLOOR | 1000 | 最低强度 | 低于此值的feature被过滤 |
| NORM_METHOD | “median” | 归一化方法 | median, mean, pqn |
| CONTROL_GROUP | “control” | 对照组名称 | 必须与文件名前缀完全匹配 |
| MODEL_GROUP | “MethiocarbA” | 模型组/处理组名称 | 必须与文件名前缀完全匹配 |
| DB_DIR | “path/to/your/inhouse_database” | 数据库文件夹路径 | 使用正斜杠或file.path()以兼容各操作系统 |

关于CONTROL_GROUP和MODEL_GROUP： 这两个参数必须与文件名去除末尾数字后的组名完全一致。例如，文件名为”control1.mzXML”、“control2.mzXML”、“DrugA1.mzXML”、“DrugA2.mzXML”时，应设置CONTROL_GROUP为”control”，MODEL_GROUP为”DrugA”。

跨平台路径说明： 所有路径均使用正斜杠(/)，R在Windows/macOS/Linux上均正确处理正斜杠。

# 五、参数调整对结果的影响

## 5.1 LOGFC_CUTOFF（最关键）

| logFC | 实际FC | 效果 |
| --- | --- | --- |
| 0.079 | 1.2x | 过于宽松，含技术噪声，假阳性率高 |
| 0.176 | 1.5x | 推荐默认值，平衡灵敏度和特异性 |
| 0.301 | 2.0x | 严格，适合强效应实验 |
| 0.477 | 3.0x | 非常严格，仅保留剧烈变化 |

## 5.2 ALPHA

使用FDR校正后adj.P.Val。差异代谢物不足10个则放宽至0.1；超过500个则收紧至0.01。

## 5.3 ORGANISM

仅影响WF3 KEGG通路分析。常用代码：hsa(人), mmu(小鼠), rno(大鼠), dre(斑马鱼), dme(果蝇), cel(线虫)。

# 六、输出文件

| 目录 | 文件 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 根目录 | PCA_scores.pdf/tiff | PCA得分图 |
| 差异代谢峰/ | *差异峰.csv + 火山图 | 差异代谢峰列表和Nature级别火山图 |
| 差异代谢物/ | smpdb_*.xlsx/pdf/tiff | WF1: SMPDB通路富集结果和气泡图(ORA) |
| 差异代谢物/ | msea_*.xlsx/pdf/tiff | WF2: MSEA富集结果和气泡图(ORA) |
| 差异代谢物/ | kegg_*.xlsx + metabolome_view | WF3: KEGG通路+Impact散点图(ORA) |
| 差异代谢物/ | qea_*.xlsx/pdf/tiff | WF4: 定量富集分析结果和气泡图(QEA) |
| 差异代谢物/ | heatmap_*.pdf/tiff | 差异代谢物热图 |
| 差异代谢物/ | summary_*.xlsx | 参数汇总 |
| Boxplot/ | *.pdf/tiff | 单代谢物箱线图 |

# 七、图表规格

所有图表遵循Nature投稿标准：

- 字体： Arial, 7-9pt

- 格式： PDF矢量+TIFF 300DPI双格式输出

- 配色： NPG配色（Nature Publishing Group标准）

- 火山图： 蓝(#3C5488)下调, 灰不显著, 红(#E64B35)上调

- 热图： 深蓝→白→深红

- 气泡图： 黄→绿→蓝→紫(Viridis渐变)

- 尺寸： 单栏5×5in, 双栏7×5in

# 八、常见问题

## Q1: MetaboAnalystR安装失败？

先手动安装报错的Bioconductor包，再重装MetaboAnalystR。安装失败不影响WF1正常运行。

## Q2: 差异代谢物数量为0？

逐步放宽：(1) LOGFC_CUTOFF降到0.079；(2) ALPHA放宽到0.1；(3) 检查PCA是否分组分离。

## Q3: 通路分析adj.P.Val全大于0.05？

差异代谢物不足20个时常见。可用raw p_value初步探索（文章中标注），对比四个工作流的一致性，增加样本量是根本方案。

## Q4: 四个工作流结果不一致？

正常——ORA和QEA使用的统计方法本质不同。多个工作流都显著的通路最可信；仅一个显著需谨慎；WF3的高Impact+低p值通路最值得关注；WF4（QEA）的结果尤其有价值，因为它利用了完整的定量数据。

## Q5: WF1-3和WF4有什么区别？

WF1-3使用ORA方法：先用limma筛出差异代谢物，再检验它们在通路中是否富集。WF4使用QEA方法：直接将完整浓度矩阵送入GlobalTest算法，因使用了全部定量信息（而非”有/无”二分类），统计效力更高。两类方法互补，交叉验证可得到最稳健的通路结论。

# 九、引用

- tidymass: Shen X, et al. TidyMass an object-oriented reproducible analysis framework for LC-MS data. Nature Communications, 2022.

- MetaboAnalystR: Pang Z, et al. MetaboAnalystR 3.0. Metabolites, 2020.

- limma: Ritchie ME, et al. limma powers differential expression analyses. Nucleic Acids Research, 2015.